## ENG
Streamgauging ruler measurement |  |  |  | Discharge Q = | L/s | Velocity rating: Velocity = a*SQRT(2gH) + b | [12 empty] | 0.24242 |  | Uncertainty settings |  |  |  | Q+ Uncertainty budget (Le Coz et al., 2012) | [11 empty] | ISO748 uncertainty budget | [9 empty] | Flaure uncertainty budget (Despax et al., 2016)
[19 empty] | 6.998% |  | u'_s | 1% |  |  |  |  | U | [11 empty] | U | [9 empty] | U
Operators: |  |  | Date: |  |  | a | b | [13 empty] | u_B | 0.01 | m |  | systematic | #VALUE! | 2% | [9 empty] | systematic | #VALUE! | 2% | [7 empty] | systematic | #VALUE! | 2%
[6 empty] | 0.641 | -0.019 | [13 empty] | u_D | 0.005 | m |  | width measurement | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | width measurement | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | width measurement | #VALUE! | #VALUE!
Stream Name: |  |  | Site Name: | [17 empty] | delta | 0.001 | m |  | depth measurement | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | depth measurement | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | depth measurement | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | Results | [14 empty] | gamma | 0.1 | m-1/2 |  | velocity-head reading | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | velocity-head reading | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | velocity-head reading | #VALUE! | #VALUE!
Rod ID: |  |  | Start Bank (Left/Right): |  |  | Discharge (m3/s) | Area (m²) | Mean velocity (m/s) |  | Nb of verticals | [10 empty] | u_edge | 9% |  |  | edge coefficients | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | edge coefficients | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | edge coefficients | #VALUE! | #VALUE!
[21 empty] | alpha (Q+) | 15 | ° | 0.2618 | depth lateral integration | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | lateral integration | #VALUE! | 0% | [7 empty] | lateral integration | #VALUE! | 0.6%
START Time: |  |  | END Time: | [21 empty] | velocity lateral integration | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | Discharge (L/s) | Measured to Total discharge ratio | Discharge uncertainty | [12 empty] | Uncertainty results
[8 empty] | ISO748 | Q+ | Flaure | [10 empty] | u'm (ISO748) | #VALUE!
START Water Level (cm): |  |  | END Water Level (cm): | [17 empty] | SQI (Flaure) | 0 |  |  | total | #VALUE! | [10 empty] | total | #VALUE! | [8 empty] | total | #VALUE! | [11 empty] | max | mean
[21 empty] | u'm (Flaure) | 0.3% | [9 empty] | st dev q | st dev Dq |  | Sum DxDq | [24 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | check
Vertical | Position (m) | Flow depth (cm) | Velocity head (mm) | Edge coefficient | Observations | SQRT(2gH) (m/s) | Velocity (m/s) | discharge per unit width (m²/s) | area (m²) | discharge (m3/s) | % of total discharge | Depth (m) |  | Edge extrapolation | [6 empty] | um (Q+) | #VALUE! |  |  | Velocity |  |  | Partial discharge (%) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | Q+ uncertainty | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | Panels | Draw rectangles used for discharge computation | 0
[14 empty] | start edge velocity extrapolation |  |  | end edge velocity extrapolation |  |  | Depths |  |  |  | abscissa | % Q <10% | 10<%<15 | % Q > 15% | % Q <10% | 10<%<15 | % Q > 15% | Qj_edge | q | Dq | Dx | DxDq | Qi | u'_B | u'_D | u'_V_rating | u'_V_reading | u'²_Qi | u'²_Qi_B | u'²_Qi_D | u'²_Qi_rating | u'²_Qj_reading | u'²_Qj_edge | u'm_Di (Q+, simplifié) | di-min | di+min | di-max | di+max | u'm_Di (Q+) | vi-min | vi+min | vi-max | vi+max | u'm_Vi (Q+) | u'²_Qi_m_Di | u'²_Qi_m_Vi | alpha_i | Qi*alpha_i | u²_Qi |  |  |  | x | z
1 | [6 empty] | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! |  | 1 | 1 | x
2 | [10 empty] | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | 1 | 2 | x
3 | [10 empty] | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | 1 | 2 | x
4 | [10 empty] | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | 2 | 1 | x
5 | [10 empty] | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | 2 | 3 | x
6 | [10 empty] | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | 2 | 3 | x
7 | [10 empty] | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | 3 | 2 | x
8 | [10 empty] | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | 3 | 4 | x
9 | [10 empty] | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | 3 | 4 | x
10 | [10 empty] | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | 4 | 3 | x
11 | [10 empty] | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | 4 | 5 | x
12 | [10 empty] | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | 4 | 5 | x
13 | [10 empty] | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | 5 | 4 | x
14 | [10 empty] | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | 5 | 6 | x
15 | [10 empty] | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | 5 | 6 | x
16 | [10 empty] | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | 6 | 5 | x
17 | [10 empty] | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | 6 | 7 | x
18 | [10 empty] | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | 6 | 7 | x
19 | [10 empty] | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | 7 | 6 | x
20 | [10 empty] | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | 7 | 8 | x
21 | [10 empty] | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | 7 | 8 | x
22 | [10 empty] | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | 8 | 7 | x
23 | [10 empty] | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | 8 | 9 | x
24 | [10 empty] | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | 8 | 9 | x
25 | [10 empty] | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | 9 | 8 | x
26 | [10 empty] | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | 9 | 10 | x
[64 empty] | 9 | 10 | x
[64 empty] | 10 | 9 | x
[64 empty] | 10 | 11 | x
[64 empty] | 10 | 11 | x
[64 empty] | 11 | 10 | x
[64 empty] | 11 | 12 | x
[64 empty] | 11 | 12 | x
[64 empty] | 12 | 11 | x
[64 empty] | 12 | 13 | x
[64 empty] | 12 | 13 | x
[64 empty] | 13 | 12 | x
[64 empty] | 13 | 14 | x
[64 empty] | 13 | 14 | x
[64 empty] | 14 | 13 | x
[64 empty] | 14 | 15 | x
[64 empty] | 14 | 15 | x
[64 empty] | 15 | 14 | x
[64 empty] | 15 | 16 | x
[64 empty] | 15 | 16 | x
[64 empty] | 16 | 15 | x
[64 empty] | 16 | 17 | x
[64 empty] | 16 | 17 | x
[64 empty] | 17 | 16 | x
[64 empty] | 17 | 18 | x
[64 empty] | 17 | 18 | x
[64 empty] | 18 | 17 | x
[64 empty] | 18 | 19 | x
[64 empty] | 18 | 19 | x
[64 empty] | 19 | 18 | x
[64 empty] | 19 | 20 | x
[64 empty] | 19 | 20 | x
[64 empty] | 20 | 19 | x
[64 empty] | 20 | 21 | x
[64 empty] | 20 | 21 | x
[64 empty] | 21 | 20 | x
[64 empty] | 21 | 22 | x
[64 empty] | 21 | 22 | x
[64 empty] | 22 | 21 | x
[64 empty] | 22 | 23 | x
[64 empty] | 22 | 23 | x
[64 empty] | 23 | 22 | x
[64 empty] | 23 | 24 | x
[64 empty] | 23 | 24 | x
[64 empty] | 24 | 23 | x
[64 empty] | 24 | 25 | x
[64 empty] | 24 | 25 | x
[64 empty] | 25 | 24 | x
[64 empty] | 25 | 26 | x
[64 empty] | 25 | 26 | x
[64 empty] | 26 | 25 | x
[64 empty] | 26 | 27 | x
Note on A10: Jérôme Le Coz: mention the time zone
Note on D10: Jérôme Le Coz: mention the time zone
Note on D15: Jérôme Le Coz: Don't give values for start and end verticals
Note on D17: Jerome Le-Coz: Don't enter velocity-head for start and end verticals, enter the edge coefficient instead.
Note on E15: Jérôme Le Coz: Give values for start and end verticals only Typical values: 0.67 (sloped, natural edge), 0.91 (smooth, concrete vertical wall), 0.86 (intermediate situations)
Note on H4: Le Coz Jérôme: equals 0.641 according to Pike et al. (2016)
Note on I4: Le Coz Jérôme: Equals -0.019 according to Pike et al. (2016)

## FR
Jaugeage à la règle à jauger |  |  |  | Débit Q = | L/s | Correction des vitesses : Vitesse = a*Racine(2gH) + b | [12 empty] | 0.24242 |  | Paramètres incertitude |  |  |  | Bilan d'incertitude Q+ (Le Coz et al., 2012) | [11 empty] | Bilan d'incertitude ISO748 | [9 empty] | Bilan d'incertitude Flaure (Despax et al., 2016)
[19 empty] | 6.998% |  | u'_s | 1% |  |  |  |  | U | [11 empty] | U | [9 empty] | U
Opérateurs : |  |  | Date : |  |  | a | b | [13 empty] | u_B | 0.01 | m |  | erreurs systématiques | #VALUE! | 2% | [9 empty] | erreurs systématiques | #VALUE! | 2% | [7 empty] | erreurs systématiques | #VALUE! | 2%
[6 empty] | 0.641 | -0.019 | [13 empty] | u_D | 0.005 | m |  | mesures de largeur | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | mesures de largeur | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | mesures de largeur | #VALUE! | #VALUE!
Cours d'eau : |  |  | Site : | [17 empty] | delta | 0.001 | m |  | mesures de profondeur | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | mesures de profondeur | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | mesures de profondeur | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | Résultats | [14 empty] | gamma | 0.1 | m-1/2 |  | lecture de la charge | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | lecture de la charge | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | lecture de la charge | #VALUE! | #VALUE!
N° perche : |  |  | Berge de départ (G/D) : |  |  | Débit (m3/s) | Surface (m²) | Vitesse (m/s) |  | Nb de verticales | [10 empty] | u_edge | 9% |  |  | Coefficients de rives | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | Coefficients de rives | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | Coefficients de rives | #VALUE! | #VALUE!
[21 empty] | alpha (Q+) | 15 | ° | 0.2618 | Intégration latérale (profondeurs) | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | Intégration latérale | #VALUE! | 0% | [7 empty] | Intégration latérale | #VALUE! | 0.6%
Heure DEBUT : |  |  | Heure FIN : | [21 empty] | Integration latérale (vitesses) | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | Débit (L/s) | Proportion de débit mesuré | Incertitude de débit | [12 empty] | Résultats incertitudes
[8 empty] | ISO748 | Q+ | Flaure | [10 empty] | u'm (ISO748) | #VALUE!
Niveau d'eau DEBUT (cm) : |  |  | Niveau d'eau FIN (cm) : | [17 empty] | SQI (Flaure) | 0 |  |  | total | #VALUE! | [10 empty] | total | #VALUE! | [8 empty] | total | #VALUE! | [11 empty] | max | mean
[21 empty] | u'm (Flaure) | 0.3% | [9 empty] | st dev q | st dev Dq |  | Sum DxDq | [24 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | check
Verticale | Abscisse (m) | Profondeur (cm) | Charge dynamique (mm) | Coefficient de rive | Observations | Racine(2gH) (m/s) | Vitesse (m/s) | PU : débit par unité de largeur (m²/s) | aire (m²) | débit (m3/s) | % débit total | Profondeur (m) |  | Extrapolation aux rives | [6 empty] | um (Q+) | #VALUE! |  |  | Velocity |  |  | Partial discharge (%) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | Incertitude Q+ | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | Sous-sections | Rectangles pour calcul du débit | 0
[14 empty] | start edge velocity extrapolation |  |  | end edge velocity extrapolation |  |  | Depths |  |  |  | abscissa | % Q <10% | 10<%<15 | % Q > 15% | % Q <10% | 10<%<15 | % Q > 15% | Qj_edge | q | Dq | Dx | DxDq | Qi | u'_B | u'_D | u'_V_rating | u'_V_reading | u'²_Qi | u'²_Qi_B | u'²_Qi_D | u'²_Qi_rating | u'²_Qj_reading | u'²_Qj_edge | u'm_Di (Q+, simplifié) | di-min | di+min | di-max | di+max | u'm_Di (Q+) | vi-min | vi+min | vi-max | vi+max | u'm_Vi (Q+) | u'²_Qi_m_Di | u'²_Qi_m_Vi | alpha_i | Qi*alpha_i | u²_Qi |  |  |  | x | z
1 | [6 empty] | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! |  | 1 | 1 | x
2 | [10 empty] | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | 1 | 2 | x
3 | [10 empty] | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | 1 | 2 | x
4 | [10 empty] | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | 2 | 1 | x
5 | [10 empty] | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | 2 | 3 | x
6 | [10 empty] | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | 2 | 3 | x
7 | [10 empty] | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | 3 | 2 | x
8 | [10 empty] | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | 3 | 4 | x
9 | [10 empty] | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | 3 | 4 | x
10 | [10 empty] | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | 4 | 3 | x
11 | [10 empty] | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | 4 | 5 | x
12 | [10 empty] | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | 4 | 5 | x
13 | [10 empty] | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | 5 | 4 | x
14 | [10 empty] | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | 5 | 6 | x
15 | [10 empty] | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | 5 | 6 | x
16 | [10 empty] | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | 6 | 5 | x
17 | [10 empty] | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | 6 | 7 | x
18 | [10 empty] | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | 6 | 7 | x
19 | [10 empty] | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | 7 | 6 | x
20 | [10 empty] | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | 7 | 8 | x
21 | [10 empty] | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | 7 | 8 | x
22 | [10 empty] | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | 8 | 7 | x
23 | [10 empty] | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | 8 | 9 | x
24 | [10 empty] | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | 8 | 9 | x
25 | [10 empty] | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | 9 | 8 | x
26 | [10 empty] | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | 9 | 10 | x
[64 empty] | 9 | 10 | x
[64 empty] | 10 | 9 | x
[64 empty] | 10 | 11 | x
[64 empty] | 10 | 11 | x
[64 empty] | 11 | 10 | x
[64 empty] | 11 | 12 | x
[64 empty] | 11 | 12 | x
[64 empty] | 12 | 11 | x
[64 empty] | 12 | 13 | x
[64 empty] | 12 | 13 | x
[64 empty] | 13 | 12 | x
[64 empty] | 13 | 14 | x
[64 empty] | 13 | 14 | x
[64 empty] | 14 | 13 | x
[64 empty] | 14 | 15 | x
[64 empty] | 14 | 15 | x
[64 empty] | 15 | 14 | x
[64 empty] | 15 | 16 | x
[64 empty] | 15 | 16 | x
[64 empty] | 16 | 15 | x
[64 empty] | 16 | 17 | x
[64 empty] | 16 | 17 | x
[64 empty] | 17 | 16 | x
[64 empty] | 17 | 18 | x
[64 empty] | 17 | 18 | x
[64 empty] | 18 | 17 | x
[64 empty] | 18 | 19 | x
[64 empty] | 18 | 19 | x
[64 empty] | 19 | 18 | x
[64 empty] | 19 | 20 | x
[64 empty] | 19 | 20 | x
[64 empty] | 20 | 19 | x
[64 empty] | 20 | 21 | x
[64 empty] | 20 | 21 | x
[64 empty] | 21 | 20 | x
[64 empty] | 21 | 22 | x
[64 empty] | 21 | 22 | x
[64 empty] | 22 | 21 | x
[64 empty] | 22 | 23 | x
[64 empty] | 22 | 23 | x
[64 empty] | 23 | 22 | x
[64 empty] | 23 | 24 | x
[64 empty] | 23 | 24 | x
[64 empty] | 24 | 23 | x
[64 empty] | 24 | 25 | x
[64 empty] | 24 | 25 | x
[64 empty] | 25 | 24 | x
[64 empty] | 25 | 26 | x
[64 empty] | 25 | 26 | x
[64 empty] | 26 | 25 | x
[64 empty] | 26 | 27 | x
Note on A10: Jérôme Le Coz: préciser le fuseau horaire
Note on D10: Jérôme Le Coz: préciser le fuseau horaire
Note on D15: Jérôme Le Coz: Ne pas saisir de valeurs pour les verticales de début et de fin
Note on D17: Jerome Le-Coz: Ne pas saisir de valeur de charge pour les verticales de rives. Saisir une valeur de coefficient de rive.
Note on E15: Jérôme Le Coz: Donner des valeurs seulement pour les verticales de début et de fin Valeurs typiques : 0.67 (berge inclinée naturelle), 0.91 (paroi verticale lisse, béton), 0.86 (situations intermédiaires)
Note on H4: Le Coz Jérôme: Vaut 0.641 selon Pike et al. (2016)
Note on I4: Le Coz Jérôme: Vaut -0.019 selon Pike et al. (2016)

## ENG_example
Streamgauging ruler measurement |  |  |  | Discharge Q = | 98.9 L/s | Velocity rating: Velocity = a*SQRT(2gH) + b | [12 empty] | 0.24242 |  | Uncertainty settings |  |  |  | Q+ Uncertainty budget (Le Coz et al., 2012) | [11 empty] | ISO748 uncertainty budget | [9 empty] | Flaure uncertainty budget (Despax et al., 2016)
91.8 < Q < 106
[19 empty] | 6.998% |  | u'_s | 1% |  |  |  |  | U | [11 empty] | U | [9 empty] | U
Operators: | Clément, Maxime |  | Date: | 2022-04-21 |  | a | b | [13 empty] | u_B | 0.01 | m |  | systematic | 7.832% | 2% | [9 empty] | systematic | 4.231% | 2% | [7 empty] | systematic | 1.261% | 2%
[6 empty] | 0.641 | -0.019 | [13 empty] | u_D | 0.005 | m |  | width measurement | 48.95% | 5% | [9 empty] | width measurement | 26.44% | 5% | [7 empty] | width measurement | 7.879% | 5%
Stream Name: | La Liepvrette |  | Site Name: | Liepvreville | [16 empty] | delta | 0.001 | m |  | depth measurement | 2.143% | 1.046% | [9 empty] | depth measurement | 1.158% | 1.046% | [7 empty] | depth measurement | 0.3449% | 1.046%
[6 empty] | Results | [14 empty] | gamma | 0.1 | m-1/2 |  | velocity-head reading | 38.13% | 4.413% | [9 empty] | velocity-head reading | 20.6% | 4.413% | [7 empty] | velocity-head reading | 6.138% | 4.413%
Rod ID: | 2107 |  | Start Bank (Left/Right): |  | Right | Discharge (m3/s) | Area (m²) | Mean velocity (m/s) |  | Nb of verticals | [10 empty] | u_edge | 9% |  |  | edge coefficients | 0.2135% | 0.3302% | [9 empty] | edge coefficients | 0.1153% | 0.3302% | [7 empty] | edge coefficients | 0.03437% | 0.3302%
[6 empty] | 0.0989 | 0.458 | 0.216 |  | 13 | [10 empty] | alpha (Q+) | 15 | ° | 0.2618 | depth lateral integration | 2.186% | 1.057% | [9 empty] | lateral integration | 47.45% | 0% | [7 empty] | lateral integration | 84.34% | 16.36%
START Time: | 08:20 UTC+2 |  | END Time: | 08:30 UTC+2 | [20 empty] | velocity lateral integration | 0.5479% | 0.529%
[6 empty] | Discharge (L/s) | Measured to Total discharge ratio | Discharge uncertainty | [12 empty] | Uncertainty results
[8 empty] | ISO748 | Q+ | Flaure | [10 empty] | u'm (ISO748) | 3.349%
START Water Level (cm): | 9.5 |  | END Water Level (cm): | 9.5 |  | 98.9 | 97.49% | 9.723% | 7.146% | 17.81% | [10 empty] | SQI (Flaure) | 0.41587 |  |  | total | 100% | [10 empty] | total | 100% | [8 empty] | total | 100% | [11 empty] | max | mean
[21 empty] | u'm (Flaure) | 8.179% | [9 empty] | st dev q | st dev Dq |  | Sum DxDq | [24 empty] | 33.3605 | 15.1946 |  | check
Vertical | Position (m) | Flow depth (cm) | Velocity head (mm) | Edge coefficient | Observations | SQRT(2gH) (m/s) | Velocity (m/s) | discharge per unit width (m²/s) | area (m²) | discharge (m3/s) | % of total discharge | Depth (m) |  | Edge extrapolation | [6 empty] | um (Q+) | 0.5908% |  |  | Velocity |  |  | Partial discharge (%) |  |  | 0.0024847 | 0.037098 | 0.02085 |  | 0.04903 | [5 empty] | 0.0011419 | 0.00062494 | 2.7359e-05 | 0 | 0.00048686 | 2.726e-06 |  | Q+ uncertainty | [9 empty] | 2.7914e-05 | 6.9954e-06 |  | 0.26519 | 0.0011768 | 0 |  | Panels | Draw rectangles used for discharge computation | 0
[14 empty] | start edge velocity extrapolation |  |  | end edge velocity extrapolation |  |  | Depths |  |  |  | abscissa | % Q <10% | 10<%<15 | % Q > 15% | % Q <10% | 10<%<15 | % Q > 15% | Qj_edge | q | Dq | Dx | DxDq | Qi | u'_B | u'_D | u'_V_rating | u'_V_reading | u'²_Qi | u'²_Qi_B | u'²_Qi_D | u'²_Qi_rating | u'²_Qj_reading | u'²_Qj_edge | u'm_Di (Q+, simplifié) | di-min | di+min | di-max | di+max | u'm_Di (Q+) | vi-min | vi+min | vi-max | vi+max | u'm_Vi (Q+) | u'²_Qi_m_Di | u'²_Qi_m_Vi | alpha_i | Qi*alpha_i | u²_Qi |  |  |  | x | z
1 | 1.88 | 15 |  | 0.67 |  | 0 | 0.068316 | 0.010247 | 0.0135 | 0.00092227 | 0.9325% | -0.15 | 0.67 | 1.88 | 0 | 0.86 | 3.6 | 0 | #N/A | 1.88 | 0 | 0 |  | 1.88 | 0.068316 | #N/A | #N/A | 0.9325% | #N/A | #N/A | 0.00092227 | 0 |  |  |  | 0.00092227 | 0.055556 | 0.033333 | 0 | 0.083693 | 1.6785e-06 | 2.684e-07 | 9.6622e-08 | 0 | 6.0911e-07 | 7.0438e-07 | 0.04641 | 0 | 0.12588 | 0 | 0.17412 | 0.04641 | 0 | 0.062584 | 0 | 0.073603 | 0.023281 | 1.873e-07 | 4.7132e-08 | 0.19205 | 0.00017712 | 1.9129e-06 |  | 1 | 1 | 1.88 | -0.15
2 | 2.06 | 18.5 | 6 |  |  | 0.3431 | 0.20093 | 0.037172 | 0.026825 | 0.0053899 | 5.45% | -0.185 | 0.20093 | 1.8872 | 0.041163 | 0.20093 | 3.5928 | 0.11898 | 0.20093 | 1.88 | 15 | -0.15 |  | 2.06 | 0.20093 | #N/A | #N/A | 5.45% | #N/A | #N/A | 0 | 0.037172 | 0.037172 | 0.18 | 0.0066909 | 0.0053899 | 0.068966 | 0.027027 | 0 | 0.083693 | 3.71e-05 | 1.4127e-05 | 2.1696e-06 | 0 | 2.0804e-05 | 0 | 0.032079 | 0.16088 | 0.17026 | 0.20912 | 0.19974 | 0.032079 | 0.18738 | 0.19276 | 0.21362 | 0.20878 | 0.016068 | 3.0565e-06 | 7.6683e-07 | 0.16379 | 0.00088281 | 4.0923e-05 |  | 1 | 2 | 1.97 | -0.15
3 | 2.17 | 20 | 6 |  |  | 0.3431 | 0.20093 | 0.040186 | 0.021 | 0.0042195 | 4.266% | -0.2 |  | 1.8944 | 0.057913 |  | 3.5856 | 0.13319 | 0.20093 |  |  |  |  | 2.17 | 0.20093 | #N/A | #N/A | 4.266% | #N/A | #N/A | 0 | 0.040186 | 0.0030139 | 0.11 | 0.00033153 | 0.0042195 | 0.095238 | 0.025 | 0 | 0.083693 | 3.0398e-05 | 1.651e-05 | 1.1377e-06 | 0 | 1.275e-05 | 0 | 0.02035 | 0.18526 | 0.1866 | 0.21474 | 0.2134 | 0.02035 | 0.19338 | 0.19408 | 0.2082 | 0.20755 | 0.010182 | 7.5385e-07 | 1.887e-07 | 0.25802 | 0.0010887 | 3.134e-05 |  | 1 | 2 | 1.97 | 0
4 | 2.27 | 24 | 13 |  |  | 0.50503 | 0.30473 | 0.073135 | 0.0252 | 0.0076791 | 7.765% | -0.24 |  | 1.9016 | 0.070714 |  | 3.5784 | 0.14228 | 0.30473 | 3.6 | 0 | 0 |  | 2.27 | 0.30473 | #N/A | #N/A | 7.765% | #N/A | #N/A | 0 | 0.073135 | 0.032949 | 0.1 | 0.0032949 | 0.0076791 | 0.095238 | 0.020833 | 0 | 0.040116 | 6.7002e-05 | 5.4683e-05 | 2.6167e-06 | 0 | 9.7021e-06 | 0 | 0.016959 | 0.2266 | 0.22526 | 0.2534 | 0.25474 | 0.016959 | 0.2961 | 0.29522 | 0.31312 | 0.31394 | 0.0084831 | 1.7339e-06 | 4.3385e-07 | 0.43993 | 0.0033783 | 6.9169e-05 |  | 2 | 1 | 1.97 | -0.185
5 | 2.38 | 30 | 8 |  |  | 0.39618 | 0.23495 | 0.070486 | 0.033 | 0.0077534 | 7.84% | -0.3 |  | 1.9088 | 0.081478 |  | 3.5712 | 0.1491 | 0.23495 | 3.6 | 12 | -0.12 |  | 2.38 | 0.23495 | #N/A | #N/A | 7.84% | #N/A | #N/A | 0 | 0.070486 | 0.0026488 | 0.11 | 0.00029137 | 0.0077534 | 0.090909 | 0.016667 | 0 | 0.063137 | 7.7001e-05 | 5.0794e-05 | 1.7072e-06 | 0 | 2.45e-05 | 0 | 0.014181 | 0.28526 | 0.28526 | 0.31474 | 0.31474 | 0.014181 | 0.22911 | 0.22911 | 0.24065 | 0.24065 | 0.0070926 | 1.236e-06 | 3.0917e-07 | 0.44383 | 0.0034412 | 7.8546e-05 |  | 2 | 3 | 2.115 | -0.185
6 | 2.49 | 34.5 | 9 |  |  | 0.42021 | 0.25036 | 0.086373 | 0.03795 | 0.0095011 | 9.607% | -0.345 |  | 1.916 | 0.090944 |  | 3.564 | 0.15462 | 0.25036 |  |  |  |  | 2.49 | 0.25036 | #N/A | #N/A | 9.607% | #N/A | #N/A | 0 | 0.086373 | 0.015888 | 0.11 | 0.0017476 | 0.0095011 | 0.090909 | 0.014493 | 0 | 0.05636 | 0.00010753 | 7.6272e-05 | 1.9384e-06 | 0 | 2.9315e-05 | 0 | 0.012331 | 0.33026 | 0.33026 | 0.35974 | 0.35974 | 0.012331 | 0.24495 | 0.24495 | 0.25565 | 0.25565 | 0.006167 | 1.4033e-06 | 3.5099e-07 | 0.19416 | 0.0018447 | 0.00010928 |  | 2 | 3 | 2.115 | 0
7 | 2.6 | 34.5 | 3 |  |  | 0.24261 | 0.13651 | 0.047097 | 0.03795 | 0.0051807 | 5.238% | -0.345 |  | 1.9232 | 0.099489 |  | 3.5568 | 0.15927 | 0.13651 |  |  |  |  | 2.6 | 0.13651 | #N/A | #N/A | 5.238% | #N/A | #N/A | 0 | 0.047097 | 0.039276 | 0.11 | 0.0043204 | 0.0051807 | 0.090909 | 0.014493 | 0 | 0.16676 | 9.9558e-05 | 2.2678e-05 | 5.7635e-07 | 0 | 7.6304e-05 | 0 | 0.012331 | 0.33026 | 0.33026 | 0.35974 | 0.35974 | 0.012331 | 0.13357 | 0.13357 | 0.1394 | 0.1394 | 0.006167 | 4.1725e-07 | 1.0436e-07 | 0.04533 | 0.00023484 | 0.00010008 |  | 3 | 2 | 2.115 | -0.2
8 | 2.71 | 33.5 | 6 |  |  | 0.3431 | 0.20093 | 0.067311 | 0.03685 | 0.0074042 | 7.487% | -0.335 |  | 1.9304 | 0.10734 |  | 3.5496 | 0.16332 | 0.20093 |  |  |  |  | 2.71 | 0.20093 | #N/A | #N/A | 7.487% | #N/A | #N/A | 0 | 0.067311 | 0.020214 | 0.11 | 0.0022236 | 0.0074042 | 0.090909 | 0.014925 | 0 | 0.083693 | 8.683e-05 | 4.6322e-05 | 1.2486e-06 | 0 | 3.9259e-05 | 0 | 0.012699 | 0.32026 | 0.32026 | 0.34974 | 0.34974 | 0.012699 | 0.19646 | 0.19646 | 0.2053 | 0.2053 | 0.0063512 | 9.0392e-07 | 2.2609e-07 | 0.11309 | 0.00083737 | 8.796e-05 |  | 3 | 4 | 2.22 | -0.2
9 | 2.82 | 35 | 3 |  |  | 0.24261 | 0.13651 | 0.04778 | 0.0385 | 0.0052558 | 5.314% | -0.35 |  | 1.9376 | 0.11463 |  | 3.5424 | 0.16691 | 0.13651 |  |  |  |  | 2.82 | 0.13651 | #N/A | #N/A | 5.314% | #N/A | #N/A | 0 | 0.04778 | 0.019532 | 0.11 | 0.0021485 | 0.0052558 | 0.090909 | 0.014286 | 0 | 0.16676 | 0.00010245 | 2.334e-05 | 5.7635e-07 | 0 | 7.8532e-05 | 0 | 0.012155 | 0.33526 | 0.33526 | 0.36474 | 0.36474 | 0.012155 | 0.13361 | 0.13361 | 0.13936 | 0.13936 | 0.0060789 | 4.1725e-07 | 1.0436e-07 | 0.11309 | 0.0005944 | 0.00010297 |  | 3 | 4 | 2.22 | 0
10 | 2.93 | 34 | 2 |  |  | 0.19809 | 0.10798 | 0.036712 | 0.0374 | 0.0040383 | 4.083% | -0.34 |  | 1.9448 | 0.12148 |  | 3.5352 | 0.17014 | 0.10798 |  |  |  |  | 2.93 | 0.10798 | #N/A | #N/A | 4.083% | #N/A | #N/A | 0 | 0.036712 | 0.011068 | 0.11 | 0.0012175 | 0.0040383 | 0.090909 | 0.014706 | 0 | 0.25004 | 0.00011838 | 1.3779e-05 | 3.6057e-07 | 0 | 0.00010424 | 0 | 0.012513 | 0.32526 | 0.32526 | 0.35474 | 0.35474 | 0.012513 | 0.10561 | 0.10561 | 0.11029 | 0.11029 | 0.0062577 | 2.6103e-07 | 6.5289e-08 | 0.04533 | 0.00018306 | 0.0001187 |  | 4 | 3 | 2.22 | -0.24
11 | 3.04 | 34 | 10 |  |  | 0.44294 | 0.26493 | 0.090075 | 0.0374 | 0.0099083 | 10.02% | -0.34 |  | 1.952 | 0.12795 |  | 3.528 | 0.17309 | 0.26493 |  |  |  |  | 3.04 | #N/A | 0.26493 | #N/A | #N/A | 10.02% | #N/A | 0 | 0.090075 | 0.053363 | 0.11 | 0.00587 | 0.0099083 | 0.090909 | 0.014706 | 0 | 0.05099 | 0.00011122 | 8.2951e-05 | 2.1706e-06 | 0 | 2.6096e-05 | 0 | 0.012513 | 0.32526 | 0.32526 | 0.35474 | 0.35474 | 0.012513 | 0.25912 | 0.25912 | 0.27061 | 0.27061 | 0.0062577 | 1.5714e-06 | 3.9304e-07 | 0 | 0 | 0.00011318 |  | 4 | 5 | 2.325 | -0.24
12 | 3.15 | 34 | 10 |  |  | 0.44294 | 0.26493 | 0.090075 | 0.0374 | 0.0099083 | 10.02% | -0.34 |  | 1.9592 | 0.1341 |  | 3.5208 | 0.17579 | 0.26493 |  |  |  |  | 3.15 | #N/A | 0.26493 | #N/A | #N/A | 10.02% | #N/A | 0 | 0.090075 | 0 | 0.11 | 0 | 0.0099083 | 0.090909 | 0.014706 | 0 | 0.05099 | 0.00011122 | 8.2951e-05 | 2.1706e-06 | 0 | 2.6096e-05 | 0 | 0.012513 | 0.32526 | 0.32526 | 0.35474 | 0.35474 | 0.012513 | 0.25912 | 0.25912 | 0.27061 | 0.27061 | 0.0062577 | 1.5714e-06 | 3.9304e-07 | 0.23182 | 0.002297 | 0.00011318 |  | 4 | 5 | 2.325 | 0
13 | 3.26 | 28.5 | 21 |  |  | 0.64189 | 0.39245 | 0.11185 | 0.038475 | 0.0151 | 15.27% | -0.285 |  | 1.9664 | 0.13997 |  | 3.5136 | 0.1783 | 0.39245 |  |  |  |  | 3.26 | #N/A | #N/A | 0.39245 | #N/A | #N/A | 15.27% | 0 | 0.11185 | 0.021773 | 0.11 | 0.002395 | 0.0151 | 0.074074 | 0.017544 | 0 | 0.027873 | 0.00015318 | 0.0001279 | 7.1744e-06 | 0 | 1.8109e-05 | 0 | 0.018948 | 0.27026 | 0.26356 | 0.29974 | 0.30644 | 0.018948 | 0.38217 | 0.3774 | 0.40247 | 0.40694 | 0.0094796 | 8.3688e-06 | 2.0947e-06 | 0.58225 | 0.0087917 | 0.00016365 |  | 5 | 4 | 2.325 | -0.3
14 | 3.42 | 15 | 6 |  |  | 0.3431 | 0.20093 | 0.030139 | 0.0255 | 0.0051237 | 5.181% | -0.15 |  | 1.9736 | 0.1456 |  | 3.5064 | 0.18064 | 0.20093 |  |  |  |  | 3.42 | 0.20093 | #N/A | #N/A | 5.181% | #N/A | #N/A | 0 | 0.030139 | 0.081709 | 0.16 | 0.013073 | 0.0051237 | 0.058824 | 0.033333 | 0 | 0.083693 | 3.1069e-05 | 9.287e-06 | 2.9822e-06 | 0 | 1.88e-05 | 0 | 0.043983 | 0.12856 | 0.12588 | 0.17144 | 0.17412 | 0.043983 | 0.18602 | 0.18407 | 0.21481 | 0.21648 | 0.022057 | 5.1922e-06 | 1.3058e-06 | 0.433 | 0.0022186 | 3.7567e-05 |  | 5 | 6 | 2.435 | -0.3
15 | 3.6 | 12 |  | 0.86 |  | 0 | 0.14467 | 0.01736 | 0.0108 | 0.0015624 | 1.58% | -0.12 |  | 1.9808 | 0.15101 |  | 3.4992 | 0.18283 | #N/A |  |  |  |  | 3.6 | 0.14467 | #N/A | #N/A | 1.58% | #N/A | #N/A | 0.0015624 | 0 | 0.030139 | 0.18 | 0.0054251 | 0.0015624 | 0.11111 | 0.041667 | 0 | 0.083693 | 7.2842e-06 | 3.0812e-06 | 4.333e-07 | 0 | 1.7482e-06 | 2.0216e-06 | 0.058013 | 0.095885 | 0 | 0.14412 | 0 | 0.058013 | 0.12932 | 0 | 0.15854 | 0 | 0.029155 | 8.3995e-07 | 2.1215e-07 | 0.16515 | 0.00025803 | 8.3363e-06 |  | 5 | 6 | 2.435 | 0
16 | [10 empty] | 0% |  |  | 1.988 | 0.15623 |  | 3.492 | 0.1849 | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | 6 | 5 | 2.435 | -0.345
17 | [10 empty] | 0% |  |  | 1.9952 | 0.16128 |  | 3.4848 | 0.18685 | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | 6 | 7 | 2.545 | -0.345
18 | [10 empty] | 0% |  |  | 2.0024 | 0.16617 |  | 3.4776 | 0.1887 | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | 6 | 7 | 2.545 | 0
19 | [10 empty] | 0% |  |  | 2.0096 | 0.17091 |  | 3.4704 | 0.19047 | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | 7 | 6 | 2.545 | -0.345
20 | [10 empty] | 0% |  |  | 2.0168 | 0.17553 |  | 3.4632 | 0.19215 | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | 7 | 8 | 2.655 | -0.345
21 | [10 empty] | 0% |  |  | 2.024 | 0.18002 |  | 3.456 | 0.19376 | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | 7 | 8 | 2.655 | 0
22 | [10 empty] | 0% |  |  | 2.0312 | 0.18439 |  | 3.4488 | 0.19531 | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | 8 | 7 | 2.655 | -0.335
23 | [10 empty] | 0% |  |  | 2.0384 | 0.18867 |  | 3.4416 | 0.19679 | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | 8 | 9 | 2.765 | -0.335
24 | [10 empty] | 0% |  |  | 2.0456 | 0.19284 |  | 3.4344 | 0.19822 | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | 8 | 9 | 2.765 | 0
25 | [10 empty] | 0% |  |  | 2.0528 | 0.19693 |  | 3.4272 | 0.1996 | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | 9 | 8 | 2.765 | -0.35
26 | [10 empty] | 0% |  |  | 2.06 | 0.20093 |  | 3.42 | 0.20093 | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | 9 | 10 | 2.875 | -0.35
[64 empty] | 9 | 10 | 2.875 | 0
[64 empty] | 10 | 9 | 2.875 | -0.34
[64 empty] | 10 | 11 | 2.985 | -0.34
[64 empty] | 10 | 11 | 2.985 | 0
[64 empty] | 11 | 10 | 2.985 | -0.34
[64 empty] | 11 | 12 | 3.095 | -0.34
[64 empty] | 11 | 12 | 3.095 | 0
[64 empty] | 12 | 11 | 3.095 | -0.34
[64 empty] | 12 | 13 | 3.205 | -0.34
[64 empty] | 12 | 13 | 3.205 | 0
[64 empty] | 13 | 12 | 3.205 | -0.285
[64 empty] | 13 | 14 | 3.34 | -0.285
[64 empty] | 13 | 14 | 3.34 | 0
[64 empty] | 14 | 13 | 3.34 | -0.15
[64 empty] | 14 | 15 | 3.51 | -0.15
[64 empty] | 14 | 15 | 3.51 | 0
[64 empty] | 15 | 14 | 3.51 | -0.12
[64 empty] | 15 | 16 | 3.6 | -0.12
[64 empty] | 15 | 16 | 3.6 | 0
[64 empty] | 16 | 15 | 3.6
[64 empty] | 16 | 17 | 3.6
[64 empty] | 16 | 17 | 3.6
[64 empty] | 17 | 16 | 3.6
[64 empty] | 17 | 18 | 3.6
[64 empty] | 17 | 18 | 3.6
[64 empty] | 18 | 17 | 3.6
[64 empty] | 18 | 19 | 3.6
[64 empty] | 18 | 19 | 3.6
[64 empty] | 19 | 18 | 3.6
[64 empty] | 19 | 20 | 3.6
[64 empty] | 19 | 20 | 3.6
[64 empty] | 20 | 19 | 3.6
[64 empty] | 20 | 21 | 3.6
[64 empty] | 20 | 21 | 3.6
[64 empty] | 21 | 20 | 3.6
[64 empty] | 21 | 22 | 3.6
[64 empty] | 21 | 22 | 3.6
[64 empty] | 22 | 21 | 3.6
[64 empty] | 22 | 23 | 3.6
[64 empty] | 22 | 23 | 3.6
[64 empty] | 23 | 22 | 3.6
[64 empty] | 23 | 24 | 3.6
[64 empty] | 23 | 24 | 3.6
[64 empty] | 24 | 23 | 3.6
[64 empty] | 24 | 25 | 3.6
[64 empty] | 24 | 25 | 3.6
[64 empty] | 25 | 24 | 3.6
[64 empty] | 25 | 26 | 3.6
[64 empty] | 25 | 26 | 3.6
[64 empty] | 26 | 25 | 3.6
[64 empty] | 26 | 27 | 3.6
Note on A10: Jérôme Le Coz: mention the time zone
Note on D10: Jérôme Le Coz: mention the time zone
Note on D15: Jérôme Le Coz: Don't give values for start and end verticals
Note on D17: Jerome Le-Coz: Don't enter velocity-head for start and end verticals, enter the edge coefficient instead.
Note on E15: Jérôme Le Coz: Give values for start and end verticals only Typical values: 0.67 (sloped, natural edge), 0.91 (smooth, concrete vertical wall), 0.86 (intermediate situations)
Note on H4: Le Coz Jérôme: equals 0.641 according to Pike et al. (2016)
Note on I4: Le Coz Jérôme: Equals -0.019 according to Pike et al. (2016)

## FR_exemple
Jaugeage à la règle à jauger |  |  |  | Débit Q = | 98.9 L/s | Correction des vitesses : Vitesse = a*Racine(2gH) + b | [12 empty] | 0.24242 |  | Paramètres incertitude |  |  |  | Bilan d'incertitude Q+ (Le Coz et al., 2012) | [11 empty] | Bilan d'incertitude ISO748 | [9 empty] | Bilan d'incertitude Flaure (Despax et al., 2016)
91.8 < Q < 106
[19 empty] | 6.998% |  | u'_s | 1% |  |  |  |  | U | [11 empty] | U | [9 empty] | U
Opérateurs : | Clément, Maxime |  | Date : | 2022-04-21 |  | a | b | [13 empty] | u_B | 0.01 | m |  | erreurs systématiques | 7.832% | 2% | [9 empty] | erreurs systématiques | 4.231% | 2% | [7 empty] | erreurs systématiques | 1.261% | 2%
[6 empty] | 0.641 | -0.019 | [13 empty] | u_D | 0.005 | m |  | mesures de largeur | 48.95% | 5% | [9 empty] | mesures de largeur | 26.44% | 5% | [7 empty] | mesures de largeur | 7.879% | 5%
Cours d'eau : | La Liepvrette |  | Site : | Liepvreville | [16 empty] | delta | 0.001 | m |  | mesures de profondeur | 2.143% | 1.046% | [9 empty] | mesures de profondeur | 1.158% | 1.046% | [7 empty] | mesures de profondeur | 0.3449% | 1.046%
[6 empty] | Résultats | [14 empty] | gamma | 0.1 | m-1/2 |  | lecture de la charge | 38.13% | 4.413% | [9 empty] | lecture de la charge | 20.6% | 4.413% | [7 empty] | lecture de la charge | 6.138% | 4.413%
N° perche : | 2107 |  | Berge de départ (G/D) : |  | D | Débit (m3/s) | Surface (m²) | Vitesse (m/s) |  | Nb de verticales | [10 empty] | u_edge | 9% |  |  | Coefficients de rives | 0.2135% | 0.3302% | [9 empty] | Coefficients de rives | 0.1153% | 0.3302% | [7 empty] | Coefficients de rives | 0.03437% | 0.3302%
[6 empty] | 0.0989 | 0.458 | 0.216 |  | 13 | [10 empty] | alpha (Q+) | 15 | ° | 0.2618 | Intégration latérale (profondeurs) | 2.186% | 1.057% | [9 empty] | Intégration latérale | 47.45% | 0% | [7 empty] | Intégration latérale | 84.34% | 16.36%
Heure DEBUT : | 08:20 UTC+2 |  | Heure FIN : | 08:30 UTC+2 | [20 empty] | Integration latérale (vitesses) | 0.5479% | 0.529%
[6 empty] | Débit (L/s) | Proportion de débit mesuré | Incertitude de débit | [12 empty] | Résultats incertitudes
[8 empty] | ISO748 | Q+ | Flaure | [10 empty] | u'm (ISO748) | 3.349%
Niveau d'eau DEBUT (cm) : | 9.5 |  | Niveau d'eau FIN (cm) : | 9.5 |  | 98.9 | 97.49% | 9.723% | 7.146% | 17.81% | [10 empty] | SQI (Flaure) | 0.41587 |  |  | total | 100% | [10 empty] | total | 100% | [8 empty] | total | 100% | [11 empty] | max | mean
[21 empty] | u'm (Flaure) | 8.179% | [9 empty] | st dev q | st dev Dq |  | Sum DxDq | [24 empty] | 33.3605 | 15.1946 |  | check
Verticale | Abscisse (m) | Profondeur (cm) | Charge dynamique (mm) | Coefficient de rive | Observations | Racine(2gH) (m/s) | Vitesse (m/s) | PU : débit par unité de largeur (m²/s) | aire (m²) | débit (m3/s) | % débit total | Profondeur (m) |  | Extrapolation aux rives | [6 empty] | um (Q+) | 0.5908% |  |  | Velocity |  |  | Partial discharge (%) |  |  | 0.0024847 | 0.037098 | 0.02085 |  | 0.04903 | [5 empty] | 0.0011419 | 0.00062494 | 2.7359e-05 | 0 | 0.00048686 | 2.726e-06 |  | Incertitude Q+ | [9 empty] | 2.7914e-05 | 6.9954e-06 |  | 0.26519 | 0.0011768 | 0 |  | Sous-sections | Rectangles pour calcul du débit | 0
[14 empty] | start edge velocity extrapolation |  |  | end edge velocity extrapolation |  |  | Depths |  |  |  | abscissa | % Q <10% | 10<%<15 | % Q > 15% | % Q <10% | 10<%<15 | % Q > 15% | Qj_edge | q | Dq | Dx | DxDq | Qi | u'_B | u'_D | u'_V_rating | u'_V_reading | u'²_Qi | u'²_Qi_B | u'²_Qi_D | u'²_Qi_rating | u'²_Qj_reading | u'²_Qj_edge | u'm_Di (Q+, simplifié) | di-min | di+min | di-max | di+max | u'm_Di (Q+) | vi-min | vi+min | vi-max | vi+max | u'm_Vi (Q+) | u'²_Qi_m_Di | u'²_Qi_m_Vi | alpha_i | Qi*alpha_i | u²_Qi |  |  |  | x | z
1 | 1.88 | 15 |  | 0.67 |  | 0 | 0.068316 | 0.010247 | 0.0135 | 0.00092227 | 0.9325% | -0.15 | 0.67 | 1.88 | 0 | 0.86 | 3.6 | 0 | #N/A | 1.88 | 0 | 0 |  | 1.88 | 0.068316 | #N/A | #N/A | 0.9325% | #N/A | #N/A | 0.00092227 | 0 |  |  |  | 0.00092227 | 0.055556 | 0.033333 | 0 | 0.083693 | 1.6785e-06 | 2.684e-07 | 9.6622e-08 | 0 | 6.0911e-07 | 7.0438e-07 | 0.04641 | 0 | 0.12588 | 0 | 0.17412 | 0.04641 | 0 | 0.062584 | 0 | 0.073603 | 0.023281 | 1.873e-07 | 4.7132e-08 | 0.19205 | 0.00017712 | 1.9129e-06 |  | 1 | 1 | 1.88 | -0.15
2 | 2.06 | 18.5 | 6 |  |  | 0.3431 | 0.20093 | 0.037172 | 0.026825 | 0.0053899 | 5.45% | -0.185 | 0.20093 | 1.8872 | 0.041163 | 0.20093 | 3.5928 | 0.11898 | 0.20093 | 1.88 | 15 | -0.15 |  | 2.06 | 0.20093 | #N/A | #N/A | 5.45% | #N/A | #N/A | 0 | 0.037172 | 0.037172 | 0.18 | 0.0066909 | 0.0053899 | 0.068966 | 0.027027 | 0 | 0.083693 | 3.71e-05 | 1.4127e-05 | 2.1696e-06 | 0 | 2.0804e-05 | 0 | 0.032079 | 0.16088 | 0.17026 | 0.20912 | 0.19974 | 0.032079 | 0.18738 | 0.19276 | 0.21362 | 0.20878 | 0.016068 | 3.0565e-06 | 7.6683e-07 | 0.16379 | 0.00088281 | 4.0923e-05 |  | 1 | 2 | 1.97 | -0.15
3 | 2.17 | 20 | 6 |  |  | 0.3431 | 0.20093 | 0.040186 | 0.021 | 0.0042195 | 4.266% | -0.2 |  | 1.8944 | 0.057913 |  | 3.5856 | 0.13319 | 0.20093 |  |  |  |  | 2.17 | 0.20093 | #N/A | #N/A | 4.266% | #N/A | #N/A | 0 | 0.040186 | 0.0030139 | 0.11 | 0.00033153 | 0.0042195 | 0.095238 | 0.025 | 0 | 0.083693 | 3.0398e-05 | 1.651e-05 | 1.1377e-06 | 0 | 1.275e-05 | 0 | 0.02035 | 0.18526 | 0.1866 | 0.21474 | 0.2134 | 0.02035 | 0.19338 | 0.19408 | 0.2082 | 0.20755 | 0.010182 | 7.5385e-07 | 1.887e-07 | 0.25802 | 0.0010887 | 3.134e-05 |  | 1 | 2 | 1.97 | 0
4 | 2.27 | 24 | 13 |  |  | 0.50503 | 0.30473 | 0.073135 | 0.0252 | 0.0076791 | 7.765% | -0.24 |  | 1.9016 | 0.070714 |  | 3.5784 | 0.14228 | 0.30473 | 3.6 | 0 | 0 |  | 2.27 | 0.30473 | #N/A | #N/A | 7.765% | #N/A | #N/A | 0 | 0.073135 | 0.032949 | 0.1 | 0.0032949 | 0.0076791 | 0.095238 | 0.020833 | 0 | 0.040116 | 6.7002e-05 | 5.4683e-05 | 2.6167e-06 | 0 | 9.7021e-06 | 0 | 0.016959 | 0.2266 | 0.22526 | 0.2534 | 0.25474 | 0.016959 | 0.2961 | 0.29522 | 0.31312 | 0.31394 | 0.0084831 | 1.7339e-06 | 4.3385e-07 | 0.43993 | 0.0033783 | 6.9169e-05 |  | 2 | 1 | 1.97 | -0.185
5 | 2.38 | 30 | 8 |  |  | 0.39618 | 0.23495 | 0.070486 | 0.033 | 0.0077534 | 7.84% | -0.3 |  | 1.9088 | 0.081478 |  | 3.5712 | 0.1491 | 0.23495 | 3.6 | 12 | -0.12 |  | 2.38 | 0.23495 | #N/A | #N/A | 7.84% | #N/A | #N/A | 0 | 0.070486 | 0.0026488 | 0.11 | 0.00029137 | 0.0077534 | 0.090909 | 0.016667 | 0 | 0.063137 | 7.7001e-05 | 5.0794e-05 | 1.7072e-06 | 0 | 2.45e-05 | 0 | 0.014181 | 0.28526 | 0.28526 | 0.31474 | 0.31474 | 0.014181 | 0.22911 | 0.22911 | 0.24065 | 0.24065 | 0.0070926 | 1.236e-06 | 3.0917e-07 | 0.44383 | 0.0034412 | 7.8546e-05 |  | 2 | 3 | 2.115 | -0.185
6 | 2.49 | 34.5 | 9 |  |  | 0.42021 | 0.25036 | 0.086373 | 0.03795 | 0.0095011 | 9.607% | -0.345 |  | 1.916 | 0.090944 |  | 3.564 | 0.15462 | 0.25036 |  |  |  |  | 2.49 | 0.25036 | #N/A | #N/A | 9.607% | #N/A | #N/A | 0 | 0.086373 | 0.015888 | 0.11 | 0.0017476 | 0.0095011 | 0.090909 | 0.014493 | 0 | 0.05636 | 0.00010753 | 7.6272e-05 | 1.9384e-06 | 0 | 2.9315e-05 | 0 | 0.012331 | 0.33026 | 0.33026 | 0.35974 | 0.35974 | 0.012331 | 0.24495 | 0.24495 | 0.25565 | 0.25565 | 0.006167 | 1.4033e-06 | 3.5099e-07 | 0.19416 | 0.0018447 | 0.00010928 |  | 2 | 3 | 2.115 | 0
7 | 2.6 | 34.5 | 3 |  |  | 0.24261 | 0.13651 | 0.047097 | 0.03795 | 0.0051807 | 5.238% | -0.345 |  | 1.9232 | 0.099489 |  | 3.5568 | 0.15927 | 0.13651 |  |  |  |  | 2.6 | 0.13651 | #N/A | #N/A | 5.238% | #N/A | #N/A | 0 | 0.047097 | 0.039276 | 0.11 | 0.0043204 | 0.0051807 | 0.090909 | 0.014493 | 0 | 0.16676 | 9.9558e-05 | 2.2678e-05 | 5.7635e-07 | 0 | 7.6304e-05 | 0 | 0.012331 | 0.33026 | 0.33026 | 0.35974 | 0.35974 | 0.012331 | 0.13357 | 0.13357 | 0.1394 | 0.1394 | 0.006167 | 4.1725e-07 | 1.0436e-07 | 0.04533 | 0.00023484 | 0.00010008 |  | 3 | 2 | 2.115 | -0.2
8 | 2.71 | 33.5 | 6 |  |  | 0.3431 | 0.20093 | 0.067311 | 0.03685 | 0.0074042 | 7.487% | -0.335 |  | 1.9304 | 0.10734 |  | 3.5496 | 0.16332 | 0.20093 |  |  |  |  | 2.71 | 0.20093 | #N/A | #N/A | 7.487% | #N/A | #N/A | 0 | 0.067311 | 0.020214 | 0.11 | 0.0022236 | 0.0074042 | 0.090909 | 0.014925 | 0 | 0.083693 | 8.683e-05 | 4.6322e-05 | 1.2486e-06 | 0 | 3.9259e-05 | 0 | 0.012699 | 0.32026 | 0.32026 | 0.34974 | 0.34974 | 0.012699 | 0.19646 | 0.19646 | 0.2053 | 0.2053 | 0.0063512 | 9.0392e-07 | 2.2609e-07 | 0.11309 | 0.00083737 | 8.796e-05 |  | 3 | 4 | 2.22 | -0.2
9 | 2.82 | 35 | 3 |  |  | 0.24261 | 0.13651 | 0.04778 | 0.0385 | 0.0052558 | 5.314% | -0.35 |  | 1.9376 | 0.11463 |  | 3.5424 | 0.16691 | 0.13651 |  |  |  |  | 2.82 | 0.13651 | #N/A | #N/A | 5.314% | #N/A | #N/A | 0 | 0.04778 | 0.019532 | 0.11 | 0.0021485 | 0.0052558 | 0.090909 | 0.014286 | 0 | 0.16676 | 0.00010245 | 2.334e-05 | 5.7635e-07 | 0 | 7.8532e-05 | 0 | 0.012155 | 0.33526 | 0.33526 | 0.36474 | 0.36474 | 0.012155 | 0.13361 | 0.13361 | 0.13936 | 0.13936 | 0.0060789 | 4.1725e-07 | 1.0436e-07 | 0.11309 | 0.0005944 | 0.00010297 |  | 3 | 4 | 2.22 | 0
10 | 2.93 | 34 | 2 |  |  | 0.19809 | 0.10798 | 0.036712 | 0.0374 | 0.0040383 | 4.083% | -0.34 |  | 1.9448 | 0.12148 |  | 3.5352 | 0.17014 | 0.10798 |  |  |  |  | 2.93 | 0.10798 | #N/A | #N/A | 4.083% | #N/A | #N/A | 0 | 0.036712 | 0.011068 | 0.11 | 0.0012175 | 0.0040383 | 0.090909 | 0.014706 | 0 | 0.25004 | 0.00011838 | 1.3779e-05 | 3.6057e-07 | 0 | 0.00010424 | 0 | 0.012513 | 0.32526 | 0.32526 | 0.35474 | 0.35474 | 0.012513 | 0.10561 | 0.10561 | 0.11029 | 0.11029 | 0.0062577 | 2.6103e-07 | 6.5289e-08 | 0.04533 | 0.00018306 | 0.0001187 |  | 4 | 3 | 2.22 | -0.24
11 | 3.04 | 34 | 10 |  |  | 0.44294 | 0.26493 | 0.090075 | 0.0374 | 0.0099083 | 10.02% | -0.34 |  | 1.952 | 0.12795 |  | 3.528 | 0.17309 | 0.26493 |  |  |  |  | 3.04 | #N/A | 0.26493 | #N/A | #N/A | 10.02% | #N/A | 0 | 0.090075 | 0.053363 | 0.11 | 0.00587 | 0.0099083 | 0.090909 | 0.014706 | 0 | 0.05099 | 0.00011122 | 8.2951e-05 | 2.1706e-06 | 0 | 2.6096e-05 | 0 | 0.012513 | 0.32526 | 0.32526 | 0.35474 | 0.35474 | 0.012513 | 0.25912 | 0.25912 | 0.27061 | 0.27061 | 0.0062577 | 1.5714e-06 | 3.9304e-07 | 0 | 0 | 0.00011318 |  | 4 | 5 | 2.325 | -0.24
12 | 3.15 | 34 | 10 |  |  | 0.44294 | 0.26493 | 0.090075 | 0.0374 | 0.0099083 | 10.02% | -0.34 |  | 1.9592 | 0.1341 |  | 3.5208 | 0.17579 | 0.26493 |  |  |  |  | 3.15 | #N/A | 0.26493 | #N/A | #N/A | 10.02% | #N/A | 0 | 0.090075 | 0 | 0.11 | 0 | 0.0099083 | 0.090909 | 0.014706 | 0 | 0.05099 | 0.00011122 | 8.2951e-05 | 2.1706e-06 | 0 | 2.6096e-05 | 0 | 0.012513 | 0.32526 | 0.32526 | 0.35474 | 0.35474 | 0.012513 | 0.25912 | 0.25912 | 0.27061 | 0.27061 | 0.0062577 | 1.5714e-06 | 3.9304e-07 | 0.23182 | 0.002297 | 0.00011318 |  | 4 | 5 | 2.325 | 0
13 | 3.26 | 28.5 | 21 |  |  | 0.64189 | 0.39245 | 0.11185 | 0.038475 | 0.0151 | 15.27% | -0.285 |  | 1.9664 | 0.13997 |  | 3.5136 | 0.1783 | 0.39245 |  |  |  |  | 3.26 | #N/A | #N/A | 0.39245 | #N/A | #N/A | 15.27% | 0 | 0.11185 | 0.021773 | 0.11 | 0.002395 | 0.0151 | 0.074074 | 0.017544 | 0 | 0.027873 | 0.00015318 | 0.0001279 | 7.1744e-06 | 0 | 1.8109e-05 | 0 | 0.018948 | 0.27026 | 0.26356 | 0.29974 | 0.30644 | 0.018948 | 0.38217 | 0.3774 | 0.40247 | 0.40694 | 0.0094796 | 8.3688e-06 | 2.0947e-06 | 0.58225 | 0.0087917 | 0.00016365 |  | 5 | 4 | 2.325 | -0.3
14 | 3.42 | 15 | 6 |  |  | 0.3431 | 0.20093 | 0.030139 | 0.0255 | 0.0051237 | 5.181% | -0.15 |  | 1.9736 | 0.1456 |  | 3.5064 | 0.18064 | 0.20093 |  |  |  |  | 3.42 | 0.20093 | #N/A | #N/A | 5.181% | #N/A | #N/A | 0 | 0.030139 | 0.081709 | 0.16 | 0.013073 | 0.0051237 | 0.058824 | 0.033333 | 0 | 0.083693 | 3.1069e-05 | 9.287e-06 | 2.9822e-06 | 0 | 1.88e-05 | 0 | 0.043983 | 0.12856 | 0.12588 | 0.17144 | 0.17412 | 0.043983 | 0.18602 | 0.18407 | 0.21481 | 0.21648 | 0.022057 | 5.1922e-06 | 1.3058e-06 | 0.433 | 0.0022186 | 3.7567e-05 |  | 5 | 6 | 2.435 | -0.3
15 | 3.6 | 12 |  | 0.86 |  | 0 | 0.14467 | 0.01736 | 0.0108 | 0.0015624 | 1.58% | -0.12 |  | 1.9808 | 0.15101 |  | 3.4992 | 0.18283 | #N/A |  |  |  |  | 3.6 | 0.14467 | #N/A | #N/A | 1.58% | #N/A | #N/A | 0.0015624 | 0 | 0.030139 | 0.18 | 0.0054251 | 0.0015624 | 0.11111 | 0.041667 | 0 | 0.083693 | 7.2842e-06 | 3.0812e-06 | 4.333e-07 | 0 | 1.7482e-06 | 2.0216e-06 | 0.058013 | 0.095885 | 0 | 0.14412 | 0 | 0.058013 | 0.12932 | 0 | 0.15854 | 0 | 0.029155 | 8.3995e-07 | 2.1215e-07 | 0.16515 | 0.00025803 | 8.3363e-06 |  | 5 | 6 | 2.435 | 0
16 | [10 empty] | 0% |  |  | 1.988 | 0.15623 |  | 3.492 | 0.1849 | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | 6 | 5 | 2.435 | -0.345
17 | [10 empty] | 0% |  |  | 1.9952 | 0.16128 |  | 3.4848 | 0.18685 | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | 6 | 7 | 2.545 | -0.345
18 | [10 empty] | 0% |  |  | 2.0024 | 0.16617 |  | 3.4776 | 0.1887 | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | 6 | 7 | 2.545 | 0
19 | [10 empty] | 0% |  |  | 2.0096 | 0.17091 |  | 3.4704 | 0.19047 | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | 7 | 6 | 2.545 | -0.345
20 | [10 empty] | 0% |  |  | 2.0168 | 0.17553 |  | 3.4632 | 0.19215 | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | 7 | 8 | 2.655 | -0.345
21 | [10 empty] | 0% |  |  | 2.024 | 0.18002 |  | 3.456 | 0.19376 | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | 7 | 8 | 2.655 | 0
22 | [10 empty] | 0% |  |  | 2.0312 | 0.18439 |  | 3.4488 | 0.19531 | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | 8 | 7 | 2.655 | -0.335
23 | [10 empty] | 0% |  |  | 2.0384 | 0.18867 |  | 3.4416 | 0.19679 | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | 8 | 9 | 2.765 | -0.335
24 | [10 empty] | 0% |  |  | 2.0456 | 0.19284 |  | 3.4344 | 0.19822 | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | 8 | 9 | 2.765 | 0
25 | [10 empty] | 0% |  |  | 2.0528 | 0.19693 |  | 3.4272 | 0.1996 | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | 9 | 8 | 2.765 | -0.35
26 | [10 empty] | 0% |  |  | 2.06 | 0.20093 |  | 3.42 | 0.20093 | #N/A |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | 9 | 10 | 2.875 | -0.35
[64 empty] | 9 | 10 | 2.875 | 0
[64 empty] | 10 | 9 | 2.875 | -0.34
[64 empty] | 10 | 11 | 2.985 | -0.34
[64 empty] | 10 | 11 | 2.985 | 0
[64 empty] | 11 | 10 | 2.985 | -0.34
[64 empty] | 11 | 12 | 3.095 | -0.34
[64 empty] | 11 | 12 | 3.095 | 0
[64 empty] | 12 | 11 | 3.095 | -0.34
[64 empty] | 12 | 13 | 3.205 | -0.34
[64 empty] | 12 | 13 | 3.205 | 0
[64 empty] | 13 | 12 | 3.205 | -0.285
[64 empty] | 13 | 14 | 3.34 | -0.285
[64 empty] | 13 | 14 | 3.34 | 0
[64 empty] | 14 | 13 | 3.34 | -0.15
[64 empty] | 14 | 15 | 3.51 | -0.15
[64 empty] | 14 | 15 | 3.51 | 0
[64 empty] | 15 | 14 | 3.51 | -0.12
[64 empty] | 15 | 16 | 3.6 | -0.12
[64 empty] | 15 | 16 | 3.6 | 0
[64 empty] | 16 | 15 | 3.6
[64 empty] | 16 | 17 | 3.6
[64 empty] | 16 | 17 | 3.6
[64 empty] | 17 | 16 | 3.6
[64 empty] | 17 | 18 | 3.6
[64 empty] | 17 | 18 | 3.6
[64 empty] | 18 | 17 | 3.6
[64 empty] | 18 | 19 | 3.6
[64 empty] | 18 | 19 | 3.6
[64 empty] | 19 | 18 | 3.6
[64 empty] | 19 | 20 | 3.6
[64 empty] | 19 | 20 | 3.6
[64 empty] | 20 | 19 | 3.6
[64 empty] | 20 | 21 | 3.6
[64 empty] | 20 | 21 | 3.6
[64 empty] | 21 | 20 | 3.6
[64 empty] | 21 | 22 | 3.6
[64 empty] | 21 | 22 | 3.6
[64 empty] | 22 | 21 | 3.6
[64 empty] | 22 | 23 | 3.6
[64 empty] | 22 | 23 | 3.6
[64 empty] | 23 | 22 | 3.6
[64 empty] | 23 | 24 | 3.6
[64 empty] | 23 | 24 | 3.6
[64 empty] | 24 | 23 | 3.6
[64 empty] | 24 | 25 | 3.6
[64 empty] | 24 | 25 | 3.6
[64 empty] | 25 | 24 | 3.6
[64 empty] | 25 | 26 | 3.6
[64 empty] | 25 | 26 | 3.6
[64 empty] | 26 | 25 | 3.6
[64 empty] | 26 | 27 | 3.6
Note on A10: Jérôme Le Coz: préciser le fuseau horaire
Note on D10: Jérôme Le Coz: préciser le fuseau horaire
Note on D15: Jérôme Le Coz: Ne pas saisir de valeurs pour les verticales de début et de fin
Note on D17: Jerome Le-Coz: Ne pas saisir de valeur de charge pour les verticales de rives. Saisir une valeur de coefficient de rive.
Note on E15: Jérôme Le Coz: Donner des valeurs seulement pour les verticales de début et de fin Valeurs typiques : 0.67 (berge inclinée naturelle), 0.91 (paroi verticale lisse, béton), 0.86 (situations intermédiaires)
Note on H4: Le Coz Jérôme: Vaut 0.641 selon Pike et al. (2016)
Note on I4: Le Coz Jérôme: Vaut -0.019 selon Pike et al. (2016)